РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В отдел надзорной деятельности

 Комитет по образованию г. Мурманска УНДиПР МЧС России по

 Администрации Мурманской области

 г. Мурманска

 муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

 учреждение г. Мурманска Заведующей МБДОУ № 85

Новицкой Т.И.

 № 85

 183034 г. Мурманск

 ул. Гаджиева, 14а

 т. 43-12-16

от “ 02 ” 10.2017 №

на № \_\_\_\_ от “\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет

о выполнении предписания от 23.01.2017 № 7/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| 1. | На 2-м этаже помещение 3.11 (по техническому паспорту) не имеет второго эвакуационного выхода. | 01.10.2017 |  |
|  | На 2-м этаже помещение 3.3 (по техническому паспорту) не имеет второго эвакуационного выхода. | 01.10.2017 |  |
|  | На 2-м этаже помещение 2.14 (по техническому паспорту) не имеет второго эвакуационного выхода. | 01.10.2017 |  |
|  | На 2-м этаже помещение 2.18 (по техническому паспорту) не имеет второго эвакуационного выхода. | 01.10.2017 |  |

 Основной фронт работ выполнен на 01.10.2017г: заменены дверные проемы на распашные, двери перенесены в противоположную стороны, лестницы со 2-х этажей оборудованы перилами для 2-х возрастов . Доделываются поручни на переходах вторых этажей.

Заведующая Т.И.Новицкая